## Economic report
Timezone: Europe/Berlin | Installed system | [7 empty] | Comparison: grid 24/7, no storage, solar and generator |  |  | Difference
| Solar | Grid |  | Genset |  |  |  | Total | Grid |  | Total (EUR)
Days | Solar maintenance (EUR) | Grid usage(kWh) | Grid costs (EUR) | Fuel (L) | Fuel costs (EUR) | Run hours (hh:mm) | Costs (EUR) |  | Grid usage(kWh) | Grid costs (EUR) | Total (EUR) | Difference (EUR)
2020-11-01 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0.27 | 0.27 | 0.27
2020-11-02 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.18 | 0.18 | 0.18
2020-11-03 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.12 | 0.12 | 0.12
2020-11-04 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.12 | 0.12 | 0.12
2020-11-05 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0.23 | 0.23 | 0.23
2020-11-06 00:00:00 | 0 | 1.13 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 1.27 | 0.51 | 0.51 | 0.06
2020-11-07 00:00:00 | 0 | 1.09 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.93 | 0.37 | 0.37 | -0.06
2020-11-08 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.18 | 0.18 | 0.18
2020-11-09 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.19 | 0.19 | 0.19
2020-11-10 00:00:00 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.55 | 0.22 | 0.22 | 0.21
2020-11-11 00:00:00 | 0 | 0.67 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.98 | 0.39 | 0.39 | 0.12
2020-11-12 00:00:00 | 0 | 1.2 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 1.09 | 0.44 | 0.44 | -0.04
2020-11-13 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0.35 | 0.35 | 0.35
2020-11-14 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.3 | 0.3 | 0.3
2020-11-15 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0.31 | 0.31 | 0.31
2020-11-16 00:00:00 | 0 | 1.13 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 1.11 | 0.44 | 0.44 | -0.01
2020-11-17 00:00:00 | 0 | 1.17 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.98 | 0.39 | 0.39 | -0.07
2020-11-18 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0.21 | 0.21 | 0.21
2020-11-19 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0.2 | 0.2 | 0.2
2020-11-20 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.16 | 0.16 | 0.16
2020-11-21 00:00:00 | 0 | 0.56 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.34 | 0.14 | 0.14 | -0.09
Totals | 0 | 6.97 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | 6.97 | 5.73 | 5.7264 | 2.9375
|  | 6.97 | 2.8 |  |  |  |  | 2.8 | 14.31 | 5.72 | 5.72 | 2.94

## Constants
Period | 2020-11-01 00:00:00 - 2020-11-21 23:59:59
Interval | days
Compare type | grid
Solar maintenance costs | 0
Grid price per kWh | 0.4
Fuel price per litre | 1.5
Generator maintenance | 0
Generator size (kVA) | 125